ОТЧЕТ

по подготовке жилого дома № 27 ул. Заречное шоссе к отопительному сезону

2015-2016гг. ТСЖ «Иволга»

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Всего | Подготов- лено | % выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Обучение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок |  |  | 30.04.15г. |  |  |
|  | Назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок |  |  | 01.05.15г. |  |  |
|  | Подготовка системы ГВС: | систем. | 1 | 1 |  |  |
|  | а) ревизия запорной арматуры | шт. | 142 | 142 | 100% | март |
|  | Подготовка системы ХВС: | систем. | 1 | 1 |  |  |
|  | а) ревизия запорной арматуры | шт. | 71 | 71 | 100% | февраль |
|  | Подготовка системы канализации | систем. | 1 | 1 | 100% | январь |
|  | а) зачеканка раструбов | шт. | 20 | 20 | 100% | январь |
|  | б) промывка системы канализации | систем. | 1 | 1 | 100% | январь |
|  | Подготовка системы отопления | систем. | 1 | 1 |  | июнь-август |
|  | а) ревизия запорной арматуры | шт. | 700 | 700 | 100% | июнь |
|  | б) промывка системы отопления | систем. | 1 | 1 | 100% | август |
|  | в) опрессовка системы отопления | систем. | 1 | 1 | 100% | август |
|  | Подготовка системы электроснабжения | систем | 1 | 1 | 100% | февраль октябрь |
|  | Подготовка системы вентиляции | систем. | 28 | 28 | 100% | май |
|  | Подготовка внутридомового газового оборудование | шт. | 280 | 280 | 100% | договор с РОАО «Удмуртгаз» |
|  | Приборы учета энергоресурсов | шт. | 2 | 2 | функционируют |  |
|  | Оформление паспорта готовности | шт | 1 | 1 |  | август |

Председатель ТСЖ «Иволга»                                              В.В. Липина