.

ОТЧЕТ

ТСЖ «Иволга» по подготовке к отопительному сезону

20014-2015 гг. жилого дома 27 ул. Заречное шоссе

| № пп | Мероприятия | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок | 01.06.14г. |  |
|  | Обучение ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок | 26.06.14г. |  |
|  | Выполнить ревизию запорной арматуры на внутридомовой системе отопления | июнь 2014г. |  |
|  | Изготовить катушки на ГВС и отопление вместо теплосчетчика | июль 2014г. |  |
|  | Произвести поверку теплосчетчика | август 2014г. |  |
|  | Произвести поверку манометров, термометров | до 20.06.14г. |  |
|  | Восстановить теплоизоляцию на трубах и оборудовании | июнь 2014г. |  |
|  | Произвести промывку системы отопления и опрессовку | июль 2014г. |  |
|  | Обновить надписи на запорной арматуре и схему ИТП | июнь 2014г. |  |
|  | Сдать по акту промывку и опрессовку системы отопления теплопотребляющей организации (УКС). | июль 2014г. |  |

Председатель ТСЖ «Иволга»                                             А.В. Низамова